课程名称：装饰材料与构造      课程代码：00708（理论）

第一部分：课程性质与目标

- 课程性质与特点：

《装饰材料与构造》是高等教育自学考试环境艺术设计专业（专科）的一门专业必修课程，它是研究建筑构造与施工的形态以及对装饰材料的综合设计的专业课程。它与建筑、艺术、结构、材料、设备、施工、经济等方面密切配合，提供合理的建筑装饰构造方案，既作为建筑装饰设计中综合技术方面的依据，又是实施建筑装饰设计至关重要的手段，它本身就是建筑装饰设计的组成部分。《装饰材料与构造》的学习，对于环境艺术设计专业考生的设计实践具有重要意义。

- 课程目标与基本要求：

本课程的设置可使自学者通过学习全面掌握装饰构造与施工的基本理论知识和方法，空间设计的基本形式和基本方法，以及建筑施工营造做法，包括照明的使用以及材料的运用，进一步提高对环境空间的设计能力。

本课程的基本要求：

掌握装饰构造原理、施工的方法与规律以及建筑施工营造做法，包括照明的使用以及装饰材料的特性与选用；能高质量地独立完成本课程的各项课程设计；能具备独立完成实际环境空间设计的能力。

- 与本专业其他课程的关系：

《装饰材料与构造》是环境艺术设计专业学生必修课程，它与环境艺术设计其他许多课程有着密切的关系，与《室内设计工程基础》、《公共室内设计（商业办公）》、《居住室内设计》等相互衔接配合。

第二部分  考核内容与考核目标

- 建筑装饰构造概述

- 学习目的与要求

本章是建筑装饰构造的概述部分。主要介绍建筑装饰构造设计的重要性，建筑装饰构造设计的相关因素以及建筑装饰构造的类型。通过对本章的学习，了解建筑装饰的重要性和建筑装饰构造设计是建筑装饰设计中的一个不可缺少的重要组成部分，是建筑装饰设计落到实处的具体细化处理，是构思转化为实物的技术手段。了解在进行建筑装饰构造设计时，应全面考虑的相关因素，掌握建筑装饰构造的两大类型。

二、考核的知识点与考核目标

（一）建筑装饰构造设计的重要性（一般）

识记：建筑装饰的重要性

建筑装饰构造设计的重要性

（二）建筑装饰构造设计的相关因素（次重点）

识记：功能性因素（建筑空间的使用要求、保护建筑主体结构免受损害、给人以美的享受）

安全性因素（建筑装饰材料的合理选择、结构方案处理合理可靠、构造节点处理合理可行、满足消防）

建筑艺术的特殊性主要表现（建筑有实用功能、四度空间）

四度空间的概念

建筑装饰材料因素

协调好各工种与构件之间的关系

施工技术因素

经济因素

（三）建筑装饰构造的类型

识记：建筑装饰构造的二大类型（饰面构造、配件构造）

饰面构造的概念

配件构造的概念

饰面构造与位置的关系

饰面构造的基本要求

饰面构造的分类（罩面类饰面构造、贴面类饰面构造、钩挂类饰面构造）

罩面类饰面构造的二种类型（涂刷类饰面、抹灰类饰面）

贴面类饰面构造的三种类型（铺贴、裱糊、钉嵌）

钩挂类饰面构造钩挂的方法（系挂、钩挂）

配件构造中的塑造与铸造

配件构造中的加工与拼装

配件构造中的搁置与砌筑

应用：常见结合构造的方法

- 楼地面装饰构造

- 学习目的与要求

本章是关于地面装饰构造部分。主要介绍楼地面的功能、组成及分类，整体地面的装饰构造，板块地面的装饰构造，木地面的装饰构造，人造软质制品地面的装饰构造，楼地面特殊部位的装饰构造。通过对本章的学习，了解地面的功能、组成以及分类，了解不同地面装饰构造的构造特点以及构造方法，了解不同地面装饰构造中有关材料的性能和使用方法，了解施工程序以及常用方法，能够对地面装饰的各项要求加以综合分析与运用。

二、考核的知识点和考核目标

（一）楼地面的功能（次重点）

识记：楼地面的概念

楼地面的功能之一：对支体结构物的保护

楼地面的功能之二：满足正常使用要求（隔声要求、吸声要求、防水、防潮要求、热工要求、弹性要求）

楼地面的功能之三：满足美观要求

（二）楼地面组成（重点）

识记：楼地面的三个组成部分

楼地面的基本构造组成图

基层的概念及其特点

垫层的概念及其特点

根据材料性质不同，垫层的分类（刚性垫层、非刚性垫层）及其特点

面层的概念及特点

理解：楼地面的分类

（三）水泥地面（重点）

识记：水泥地面的优缺点

水泥地面简单做法

理解：水泥地面常用做法

彩色地面的做法（矾红水泥地面构造图）

应用：提高水泥地面的耐磨性和光洁度的做法

防滑水泥地面的做法

（四）现浇水磨石地面与现浇美术水磨石地面（重点）

识记：水磨石地面的概念

水磨石地面的特性

水磨石地面常用的地方

美术水磨石的材料组成

美术水磨石的性能特点

理解：现浇水磨石地面的构造

现浇水磨石地面与现浇美术水磨石地面的优缺点

应用：现浇美术水磨石地面的施工

（五）菱苦土地面（次重点）

识记：菱苦土的主要成份（氧化镁）

菱苦土地面的制作

菱苦土地面的形成

理解：菱苦土地面构造

菱苦土地面特点及适用范围

（六）陶瓷锦砖地面（重点）

识记：陶瓷锦砖（马赛克）的概念

陶瓷锦砖的特点

陶瓷锦砖在室内的使用范围

应用：陶瓷锦砖的施工方法

（七）陶瓷地面砖地面（重点）

识记：陶瓷地面砖的制作

陶瓷地面砖的特点

陶瓷地面砖的分类

理解：陶瓷地面砖的性能及适用场所

应用：陶瓷地面砖的铺贴施工

（八）预制板、预制块地面（重点）

识记：常见的预制板、预制块地面的类型

常见的预制板、预制块地面的特点

应用：预制板、预制块的连接施工

（九）花岗石地面（重点）

识记：花岗石的优缺点

花岗石在装饰构造中的主要应用方面

铺设花岗石地面的二种基层（砂垫层、混凝土或钢筋混凝土基层）

理解：花岗石地面的砌式与构造

应用：花岗石地面的铺砌施工

（十）大理石地面（重点）

识记：大理石的性能特点

大理石在装饰构造设计中适应的范围

理解：大理石地面的砌式与构造方法

应用：大理石地面的铺贴施工

（十一）活动地板（重点）

识记：活动地板的概念

活动地板的特点及适用范围

理解：活动夹层地板与支架的连接方法

（十二）木地面的装饰构造（重点）

识记：木地面的概念

木地面的性能特点及常用场所

木地面的种类（普通条木地面、硬条木地面、拼花地面）

木地面常用做法（架空式地面、实铺式地面、弹性地面、弹簧地面）

理解：常用的硬木地板的规格与树种

应用：长条地板的铺设

拼花地板的拼装

（十三）架空式木地面（重点）

识记：架空式木地面的概念

理解：搁栅的功能及做法

板的拼缝形式

应用：架空式木地面的铺设施工

搁栅上铺钉木地板的方法

防止木地面木材腐烂的措施

使底层地面下的空间获得较好通风的措施

（十四）实铺木地面（重点）

识记：实铺木地面的概念

实铺木地面做法特点

理解：实铺木地面的两种方法（搁栅式和粘贴式）及构造

应用：搁栅式实铺木地面的铺装

粘贴式实铺木地面的铺装

（十五）弹性木地面（重点）

识记：弹性木地面主要应用场合

弹性木地面从构造上的二种分类（衬垫式、弓式）

理解：橡皮衬垫弹性木地板构造

立式弹性木地板构造

弹性地面踢脚构造

应用：弹性木地面增加弹性的方法及措施

（十六）弹簧木地面（次重点）

识记：弹簧木地面应用范围

理解：弹簧地板构造

（十七）软木及木制品地面（一般）

识记：软木的性能

软木经加工成板材特别适用的空间

（十八）人造轻质制品地面的装饰构造（一般）

识记：常见人造软质制品的类型（油地毡、塑料制品、橡胶制品、地毯）

块材与卷材的材料性能与施工的区别

（十九）油地毡（一般）

识记：油地毡的制作

油地毡的尺度

油地毡的性能特点及常用范围

（二十）塑料地面（重点）

识记：塑料地板的制作

塑料地板性能的优缺点

理解：塑料地面构造示意图

人造软质地面构造图

应用：软质聚氯乙烯地面的铺装

半硬质聚氯乙烯地面的铺装

“现浇”塑料地面

（二十一）橡胶地面（次重点）

识记：橡胶地面的定义

橡胶地面的性能特点及使用场合

（二十二）地毯地面（重点）

识记：地毯的特点

地毯的分类

地毯的二种铺设（满铺、局部铺设）及二种铺设方式（固定式、不固定式）

理解：固定式铺设的二种方式（倒刺板固定、粘贴法固定）

应用：固定式铺设中的倒剌板固定与粘贴法固定的施工方法与步骤

不固定铺设的方法

楼梯地毯的铺设

（二十三）踢脚板（次重点）

识记：踢脚板的概念

踢脚板的作用

踢脚板的一般高度

理解：踢脚板常见的几种构造

（二十四）楼地面变形缝（次重点）

识记：建筑物变形缝的种类（温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝）

变形缝在构造上的要求及设置

变形缝封闭的处理方法

理解：楼地面变形缝的几种构造

楼地面抗震缝的几种构造

- 墙面装饰构造

- 学习目的与要求

本章是建筑物的墙面装饰构造部分。建筑物的主体结构完成后，必须对墙面进行装饰，它可以保护结构，美化环境，满足使用功能。本章主要介绍墙面装饰的功能及分类，抹灰类饰面的装饰构造，涂刷类墙面的装饰构造，贴面类墙面的装饰构造，裱糊类墙面的装饰构造，镶板类墙面的装饰构造，其他材料墙面的装饰构造以及墙体特殊切点的装饰构造。通过对本章的学习，了解墙面装饰构造的功能、作用及分类，掌握不同类型饰面装饰构造的性能特点、材料运用等内容，了解并掌握施工程序及使用方法，能够对墙面装饰的各项要求进行综合分析、运用。

二、考核的知识点与考核目标

（一）墙面装饰的功能及分类（次重点）

识记：外墙面装饰的基本功能（保护墙体、改善墙体物理性能、美化建筑立面）

内墙面装饰的基本功能（保护墙体、满足使用要求、美化室内环境）

墙面装饰的分类（抹灰类饰面装饰、涂刷类饰面装饰、贴面类饰面装饰、裱糊类饰面装饰、镶板类饰面装饰、其他材料类饰面装饰）

（二）墙面抹灰概述（重点）

识记：抹灰类墙面的概念

墙面抹灰的分类

墙面抹灰的组成（底层抹灰、中层抹灰、面层抹灰）

理解：墙面抹灰的特点及应用情况

应用：墙面抹灰的做法

彩色抹灰的做法

墙面抹灰对阳角的处理

抹灰木引条的做法

（三）一般抹灰饰面做法（重点）

识记：一般抹灰的三种标准（标准抹灰、中级抹灰、高级抹灰）

膨胀珍珠岩灰浆的特点及用途

理解：普通抹灰适用范围及其构造

中级抹灰适用范围及其构造

高级抹灰适用范围及其构造

应用：石灰砂浆抹灰的一般做法

混合砂浆抹灰用于内墙面粉刷的一般做法

混合砂浆抹灰用于外墙面粉刷的一般做法

混合砂浆抹灰前对混凝土基层、加气混凝土基层的预处理方法

水泥砂浆抹灰的一般做法

纸筋（麻刀）石灰粉刷的一般做法

石膏灰抹灰的一般做法

水砂灰粉刷的一般做法

膨胀珍珠岩灰浆抹灰的构造做法

（四）装饰抹灰饰面做法（重点）

识记：装饰抹灰的特点

斩假石饰面的概念

理解：喷石屑饰面的优缺点

应用：拉条饰面的形成与做法

拉毛、洒毛饰面的做法

聚合物水泥砂浆的喷涂、滚涂、弹涂饰面的做法

扒拉灰与扒拉石饰面的做法

假面砖饰面的做法

假石饰面中斩假石饰面的做法

假石饰面中拉假石饰面的做法

水刷石饰面的做法

干粘石饰面的做法

（五）涂刷类墙面装饰的构造（重点）

识记：涂刷类饰面的概念

涂刷类饰面的优缺点

涂刷类饰面的分类（涂料饰面、刷浆饰面）

（六）涂料饰面（重点）

识记：建筑涂料按状态的分类（溶剂型涂料、水溶性涂料、乳液型涂料、粉末涂料）

建筑涂料按质感的分类（薄质涂料、厚质涂料、复层涂料）

建筑涂料按涂刷部位的分类（外墙涂料、内墙涂料、地面涂料、顶棚涂料和屋面涂料）

理解：常用外墙厚涂料和复层涂料的品种及性能

常用外墙薄涂料的品种与性能

常用内墙、顶栅涂料的品种与性能

常用特种涂料的品种与性能

（七）刷浆饰面（重点）

识记：刷浆饰面的概念

适用于室内刷浆的水质涂料（石灰浆、大白粉浆、可赛银浆、色粉浆）

适用于室外刷浆工程的水质涂料（水泥避水色浆、油粉浆、聚合物水泥浆）

理解：水泥避水色浆的性能特点

聚合物水泥浆的组成成分、性能特点和适用范围

石灰浆的性能特点

油粉浆的性能特点

大白粉浆的性能特点

可赛银浆的性能特点

（八）贴面类墙面装饰的构造（重点）

识记：贴面类墙面装饰的适用范围

贴面材料的分类（陶瓷制品、天然石材、预制板材）

（九）陶瓷制品饰面（重点）

识记：陶瓷制品的概念

陶瓷制品的性能特点

外墙面砖的分类（表面无釉外墙面砖、表面有釉墙面砖、线砖、外墙立体贴面砖（立体彩釉砖））

釉面砖的概念

釉面砖的性能特点及适用装饰场所

陶瓷锦砖的概念

玻璃绵砖的概念

陶瓷绵砖的性能特点及适用装饰场所

玻璃绵砖的性能特点及适用装饰场所

琉璃的概念

琉璃构件根据尺度不同的三种分类（小型、中型、大型）

理解：外墙面砖饰面构造

应用：外墙面砖的粘贴方法

釉面砖的粘贴方法

陶瓷绵砖和玻璃绵砖的镶贴方法

（十）天然石材饰面（重点）

识记：常用的天然石材料饰面石料（花岗石、大理石、青石板、石灰岩、凝灰岩、白云岩）

大理石的性能特点及在装饰中的适用范围

对大理石的质量要求（光洁度高、石质细密、无腐蚀斑点、棱角齐全、底面整齐、色泽美观）

花岗石的性能特点

根据加工方法和形成的质感不同，花岗石饰面板的四个种类（剁斧板材、机刨板材、粗磨板材、磨光板材）

理解：大理石饰面板材的安装方法（挂贴法、木楔固定法、干挂法、聚脂砂浆固定法、树脂胶黏结法、钢网骨架法）

花岗石饰面板的安装方法（挂贴法、木楔固定法、干挂法、钢网法、树脂胶黏结法）

应用：大理石饰面板材安装的挂贴法

大理石饰面板材安装的木楔固定法

大理石墙面阴阳角的处理

花岗石粗板的拼接

磨光花岗石饰面板安装的干挂法

（十一）预制板块材饰面（重点）

识记：常见预制板块材饰面材料（水磨石、水刷石、斩假石、人造大理石等）

预制板的优点

理解：预制饰面板材墙面构造

预制饰面板材与墙面的固定方法

（十二）裱糊类墙面装饰的特点（重点）

识记：裱糊类墙面装饰的优点（施工方便、装饰效果好、多功能性、维护保养方便、抗变形性能好）

裱糊类墙面装饰适用范围

裱糊类饰面材料的二大类型（壁纸、墙布）

（十三）壁纸（次重点）

识记：壁纸的种类（普通壁纸、塑料壁纸（PVC壁纸）、复合纸质壁纸、纺织纤维壁纸、金属壁纸、木片壁纸）

壁纸的主要品种、特点和用途

（十四）墙布（次重点）

识记：常见的几种墙布（玻璃纤维墙布、无纺贴墙布、装饰墙布、化纤装饰墙布、绵缎墙布）

常见的几种墙布的性能特点

（十五）墙纸、墙布的裱糊（次重点）‘

识记：裱糊的原则

应用：不同材料裱糊的裱糊方法

（十六）镶板类墙面装饰的构造（次重点）

识记：镶板类墙面的概念

（十七）竹、木及其制品（重点）

识记：竹、木及其制品的性能特点及在内墙饰面的使用范围

应用：木与木制品护壁的构造方法

吸声、消声、扩声的墙面构造方法

竹护壁的做法

（十八）石膏板、矿棉板、水泥刨花板（次重点）

识记：石膏板的形成

石膏板的性能特点及适用范围

应用：石膏板的安装方法

（十九）人造革墙面（一般）

识记：人造革墙面的性能特点及适用范围

理解：人造革墙面的做法

（二十）有机玻璃及塑料墙面（一般）

识记：有机玻璃及塑料墙面的性能特点

有机玻璃及塑料墙面的构造方法

（二十一）玻璃墙面（一般）

识记：玻璃墙面的性能特点及适用范围

理解：玻璃墙面的构造方法

（二十二）金属饰面板（重点）

识记：金属饰面板的性能特点及适用范围

常用金属外墙饰面板的种类（铝合金饰面板、彩色不锈钢板）

理解：铝合金饰面板的构造连接方法

彩色不锈钢板的性能特点及适用墙面装饰地方

（二十三）玻璃幕墙（重点）

识记：玻璃幕墙的概念

玻璃幕墙的性能特点

玻璃幕墙的组成部分（幕墙框架、装饰面玻璃）

玻璃幕墙所用饰面玻璃的种类

玻璃幕墙的骨架常采用的材料（型钢、铝合金型材）

将玻璃幕墙的骨架、主体结构和饰面玻璃三者联系起来的紧固件和连接件

理解：有框玻璃幕墙固定饰面玻璃的隐蔽骨架式和骨架直接固定玻璃式的特点

型钢骨架框架的特点

铝合金型材框架的特点

立柱与主体结构之间的连接方法

无骨架玻璃幕墙的组成特点及其构造方式

应用：在铝合金立柱上固定玻璃的构造方式

转角的构造处理（阴角、阳角）

沉降缝的构造处理

收口的处理

无骨架玻璃幕墙

（二十四）墙体特殊节点的装饰构造（重点）

识记：墙面变形缝的种类（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）

墙体变形缝的构造

窗帘盒的长度与深度

吊挂窗帘的三种方式（软线式、棍式、轨道式）

常用的布罩方法（窗台下式、沿墙式、嵌入式、独立式）

壁橱的内容

勒脚的概念

线脚的种类及适用范围

理解：窗帘盒的构造

应用：暖气罩常用的几种做法（木制暖气罩、金罩暖气罩）

勒脚的构造处理方法

- 顶棚的装饰构造

- 学习目的与要求

本章是关于建筑物顶棚的装饰构造部分。主要介绍顶棚的作用、分类及组成，直接顶棚的装饰构造，抹灰类吊顶的装饰构造，板材类吊顶的装饰构造，顶棚特殊部位的装饰构造。通过对本章的学习，了解顶棚是室内装饰的一个重要组成部分。了解并掌握顶棚装饰构造的功能与作用，掌握顶棚装饰构造的内容，熟悉并掌握施工程序和常用方法。对顶棚形式及构造方法的选择，应从使用要求、安全要求、经济要求和美观等多方面综合分析。

二、考核的知识点与考核目标

（一）顶棚的作用、分类与组成（次重点）

识记：顶棚的功能作用（提高室内装饰效果、满足使用要求）

根据饰面层与主体结构物相对关系的不同，顶棚的分类（直接式顶棚、悬吊式顶棚）

根据结构构造形式的不同，顶棚的分类（整体式吊顶、活动式装配吊顶、隐蔽式装配吊顶、开敝式吊顶）

根据材料的不同，顶棚的分类（板材吊顶、轻钢龙骨吊顶、金属吊顶）

吊顶在构造上的组成及各组成部分的内容

（二）直接式顶棚的装饰构造（重点）

识记：直接式顶棚的概念

结构顶棚的概念

直接式顶棚的特点及适用空间范围

理解：直接式顶棚的构造与做法

（三）抹灰类吊顶的装饰构造（重点）

识记：抹灰类吊顶的性能特点

抹灰类吊顶的龙骨断面尽寸的确定

抹灰类顶棚面层的几种做法（板条抹灰、板条网板网抹灰、钢板网抹灰）

理解：板条抹灰吊顶构造

板条钢板网抹灰吊顶构造

钢板网抹灰吊顶构造

（四）植物板材吊顶（重点）

识记：用于吊顶的植物板材的种类及各自特性

龙骨布置方式

理解：板面处理

板缝处理

吊顶端部处理

（五）矿物板材吊顶（重点）

识记：矿物板材吊顶的组成

石棉水泥板吊项的特点及对龙骨的要求

龙骨与板材的布置方式（龙骨外露的布置、不露龙骨的布置）

纸面石膏装饰吸声板的性能特点

普通石膏装饰吸板的性能特点

矿棉板和玻璃棉板的性能特点

理解：石膏装饰板吊顶的构造方式

矿棉板安装构造方式

（六）金属板材吊顶（重点）

识记：金属板材顶棚的特点

理解：金属板顶棚装饰构造

金属格子式顶棚装饰构造

金属方板式顶棚装饰构造

（七）顶棚特殊部位的装饰构造（一般）

识记：明装吸顶灯的优缺点

暗装吸顶灯的优缺点

暗装槽灯的优缺点

理解：明装吸顶灯构造

暗装吸顶灯构造

暗装槽灯构造

应用：吊顶检修孔、上人孔、通风孔的构造

- 其他装饰构造

- 学习目的与要求

本章是建筑物其他装饰构造部分。主要介绍隔墙与隔断的装饰构造，花格的装饰构造，特殊门窗的装饰构造和柜台构造。通过对本章的学习，了解隔墙与隔断、花格、特殊门窗和框台等装饰构造的功能与作用，正确掌握其装饰构造的方法，熟悉并掌握各种构造施工程序以及常用的处理方法。

二、考核的知识点与考核目标

（一）隔墙与隔断的装饰构造（重点）

识记：隔墙与隔断的作用

对隔墙与隔断的要求

常用的隔墙与隔断的种类

（二）立筋式隔墙（重点）

识记：立筋式隔墙的构成

隔墙按墙面材料的不同命名

板条抹灰隔墙的优缺点

板条抹灰隔墙的骨架组成

理解：钢丝网隔墙的构造

人造板隔墙的构造

（三）块材隔墙（重点）

识记：块材隔墙的优缺点

隔墙砖的砌筑

空心砖隔墙的砌筑

（四）板材隔墙（重点）

识记：板材隔墙的概念

应用：碳化石灰板隔墙的安装

（五）花格的装饰构造（一般）

识记：花格的功能

（六）砖瓦花格（重点）

识记：砖瓦花格的种类

砖瓦花格的特点及适用范围

理解：砖瓦花格的砌筑方式

（七）琉璃花格（次重点）

识记：琉璃花格的特点

琉璃花格的砌筑

（八）混凝土及水磨石花格（次重点）

识记：水泥制品花格的特点

水泥制品花格的砌筑

（九）竹、木花格（次重点）

识记：竹、木花格的适用范围

竹花格对材料的要求与处理

（十）金属花格（重点）

识记：金属花格的适用范围

制作金属花格的二种方法

（十一）玻璃花格（重点）

识记：玻璃花格的特点及适用部位

磨砂下班的制作

银光刻花下班的制作

夹花玻璃的制作

（十二）隔声门（重点）

识记：隔声门的作用范围

门扇隔声量与所用材料的关系

应用：门缝的密闭处理

（十三）保温门（次重点）

理解：保温门的构造

（十四）防火门（重点）

识记：防火门的耐火极限及适用范围

理解：防火门的构造方式

（十五）密闭窗（重点）

识记：密闭窗的适用空间

理解：密闭窗的构造

（十六）商业橱窗（重点）

理解：橱窗设计时应注意的几个问题

应用：橱窗窗框的固定方法、安全与保护问题

（十七）框台构造（次重点）

识记：框台构造的基本原则

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”“理解”“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次要求为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：要求考生能够对大纲中的知识点，如概念、基本规律与原理等有清晰准确的认识和表述，并能做出正确的判断与选择。

理解：在识记了解每章节内容的基础上，要求考生能够对大纲中的原理、施工程序与方法等有一定的理解，进一步认识有关的形式与规律，清楚它与有关知识点的联系与区别，并能做出正确的表述和解释。

应用：要求考生对大纲中的概念、原理、施工程序以及方法等在熟悉和理解的基础上，能综合运用相关知识、技能，顺利完成各部分的课程设计。

二、教材

1、指定教材：《建筑装饰构造》 林晓东主编，天津科技出版社，1997年第一版。

三、自学方法指导

1、认真阅读和钻研教材。在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、做好课程设计，课程设计是本课程考核的主要形式，自学应考者应在重视教材理论学习的基础上，认真做好课程设计的训练和实践。

3、努力提高基本技能，高质量的课程设计需要熟练的技艺表现力。自学应考者在自学过程中，应把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，还要思考现实问题，加深对问题的认知、理解和记忆，通过课程设计，提高基本技能和技艺表现力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节。在此基础上，提高综合设计能力。综合设计是要求自学应考者能够运用已学过的知识，对课题进行综合表现的设计行为，是对自学应考者进行综合能力层次的考核。应考者应加强综合设计练习，以利于系统的掌握与综合地运用本课程知识，并提高综合设计能力。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，倡导认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

| 章次 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章第一节 | 建筑装饰构造设计的重要性 | 2 |
| 第一章第二节 | 建筑装饰构造设计的相关因素 | 4 |
| 第一章第三节 | 建筑装饰构造的类型 | 4 |
| 第二章第一节 | 楼地面的功能、组成及分类 | 2 |
| 第二章第二节 | 整体地面的装饰构造 | 2 |
| 第二章第三节 | 板块料地面的装饰构造 | 6 |
| 第三章第四节 | 木地面的装饰构造 | 6 |
| 第三章第五节 | 人造软质制品地面的装饰构造 | 4 |
| 第三章第六节 | 楼地面特殊部位的装饰构造 | 2 |
| 第四章第一节 | 墙面装饰的功能及分类 | 1 |
| 第四章第二节 | 抹灰类饰面装饰的构造 | 3 |
| 第四章第三节 | 涂刷类墙面装饰的构造 | 2 |
| 第四章第四节 | 贴面类墙面装饰的构造 | 4 |
| 第四章第五节 | 裱糊类墙面装饰的构造 | 2 |
| 第四章第六节 | 镶板类墙面装饰的构造 | 2 |
| 第四章第七节 | 其他材料墙面装饰构造 | 4 |
| 第四章第八节 | 墙体特殊节点的装饰构造 | 2 |
| 第五章第一节 | 顶棚的作用、分类和组成 | 2 |
| 第五章第二节 | 直接式顶棚的装饰构造 | 2 |
| 第五章第三节 | 抹灰类吊顶的装饰构造 | 2 |
| 第五章第四节 | 板材类吊顶的装饰构造 | 12 |
| 第五章第五节 | 顶棚特殊部位的装饰构造 | 2 |
| 第六章第一节 | 隔墙与隔断的装饰构造 | 4 |
| 第六章第二节 | 花格的装饰构造 | 6 |
| 第六章第三节 | 特殊门窗的装饰构造 | 6 |
| 第六章第四节 | 柜台构造 | 2 |
| 合计 |  | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 30%, “理解”为 30％，“应用”为 40％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：选择题（单项选择题、多项选择题），填空题，简答题，名词解释，论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

（一）、单项选择题

菱苦土的主要成分是

A．氧化镁   B．氯化镁  C．氧化钙  D．氯化钙

（二）、多项选择题

对于一些标准较高的建筑物以及物殊用途的空间，更加严格的楼地面要求有

A．隔声要求    B．吸声要求  C．防水、防潮要求   D．热工要求   E．弹性要求

（三）、填空题

柜台的功能不一，形态各异，其构造必须符合           ，它们的造型、色彩、质感都必须与室内整体协调统一。

（四）、简答题

简述无骨架玻璃幕墙的组成特点

（五）、名词解释

勒脚

（六）、论述题

试论述裱糊类墙面装饰的特点