课程名称：水工结构与水电站    　  课程代码：02455（理论）

第一部分　　　课程性质与目标

一、本课程的性质与特点

本课程是水利水电建筑工程专业的专业课之一，是一门综合性很强、实践性很强、涉及知识面相当广、与一系列基础课和专业基础课有关的课程，是本专业的必修课。

水工结构与水电站既是水（水工）、机（机械）、电（电气）的综合体，又是运行人员进行生产活动的场所。其布置繁杂、涉及面广、系统性差，同时，由于水利工程边界条件的复杂性，多数公式是在作了许多基本假定和简化处理后推导出来的，因此纯理论公式少，经验公式较多。因此，不仅理论要求高，而且实践性很强。

二、课程的目标与基本要求

通过本课程的学习，使学生初步掌握各种水工结构与水电站建筑物的设计理论和方法、基本知识与基本技能，了解水工结构与水电站等建筑物与水利枢纽中各种水工结构与水电站等建筑物的相互关系及布置原则。通过自学、课程作业合工程实践等环节，使学生受到运用所学知识解决实际工程问题的基本训练，培养学生综合的思维方法及分析问题和解决问题的能力，为今后从事水利水电工程建设打下坚实的基础。

水工结构与水电站得建筑物空间结构复杂，尤其是厂房建筑物，层次多、设备及管道线路复杂，要求学生要有很强的立体概念和空间想象能力，要求做到：

①了解水力发电基本概念、水电站类型及组成建筑物；了解混凝土坝体压力管道的特点与类型、坝内埋管的布置、坝内埋管结构分析、设置软垫层的坝内钢管、混凝土坝上、下游面管道；了解地下厂房的基本概念。

②理解进水口及引水建筑物的主要内容，理解水锤及调保计算的数值分析方法的特点、水锤基本方程的特征线法、边界条件分析，理解厂房的构造和结构设计的主要内容。

③掌握压力管道及明钢管、地下埋管、分岔管、有压引水非恒定流的物理现象、水锤及调保计算的解析方法、调压室等主要内容；掌握厂房总论、厂房布置设计等的主要内容。

三、本课程与其它课程的联系

本课程主要包括水力发电概述、进水口及引水建筑物、压力管道总论及明钢管、地下埋管、混凝土坝体压力管道、分岔管、有压引水非恒定流的物理现象及基本方程、水锤及调节保证计算的数值分析方法、水锤及调节保证计算的解析方法、调压室、厂房总论、厂房的布置设计、厂房的构造和结构设计、地下厂房等十四章内容。

水力计算是在《水力学》课程的基础上讲授的；各种建筑物的结构设计，本课程只讲授荷载组合情况，其中涉及到土压力、水压力、水力计算、结构设计等方面的内容分别在土力学、水力学、工程力学、水工钢筋混凝土结构学、水工钢结构等课程中讲授，应注意有关内容的衔接。水锤计算的理论方程推导在《水力学》课程中有推导，这里主要讲述水锤过程及其原理。隧洞、渠道及渠系建筑物等内容在水工建筑物课程中讲授，本课程中只简单介绍水电站对这些建筑物的特殊要求。

本课程的重点是：进水口及引水建筑物、压力钢管总论及明钢管、地下埋管、分岔管、水锤及调节保证计算的解析方法、调压室、厂房总论、厂房的布置设计。

本课程的难点是：作用在压力钢管上的荷载传递及结构分析、抗外压失稳和镇墩与支墩结构分析；水锤波的传播及反射特性；调压室的水位波动计算；水电站厂房设备布置及机墩结构设计。

本课程涉及的主要技术基础课有：工程力学、水力学、土力学、水工钢筋混凝土结构、水工钢结构、工程水文学、水能规划、水力机械、工程地质、工程材料、工程测量、工程制图、计算机语言等基础课和专业基础课。

第二部分　　　课程内容与考核目标

第一章  绪论

一、学习目的与能力要求

学习目的：了解水力发电的基本概念和世界水力发电与我国水力发电的进展，能区别坝后式水电站、河床式水电站、引水道式水电站、混合式水电站特点，了解抽水蓄能电站、潮汐电站的特点，掌握水电站的组成建筑物。

能力要求：能比较坝后式水电站、河床式水电站、引水道式水电站、混合式水电站的特点。

二、考核知识点与考核目标：

（一）水力发电（次重点）

识记：水力发电的基本概念。

理解：世界水力发电与中国水力发电的进展，在当今世界经济一体化进程中，世界水力发电经济与中国水力发电经济之间的相互关系。

（二）水电站的类型及组成建筑物（重点）

识记：抽水蓄能电站、潮汐电站的概念。

理解：坝后式水电站、河床式水电站、引水道式水电站、混合式水电站的基本概念及其特点。

应用：掌握水电站的组成建筑物，应用所学知识进行设计。

本章教学重点：水电站的类型及组成建筑物。

本章教学难点：坝后式水电站、河床式水电站、引水道式水电站、混合式水电站的特点分析与比较。

第二章  进水口及引水道建筑物

一、学习目的与要求

学习目的：了解进水口功用和要求；掌握水电站有压进水口的类型、适用条件及设计原则。

能力要求：能恨据具体的条件选择有压进水口类型，能进行有压进水口的位置选择，能进行有压进水口的高程计算和轮廓设计。

二、考核知识点与考核目标：

（一）进水口（重点）

识记：进水口的类型、无压进水口和有压进水口的进一步分类。

理解：无压进水口和有压进水口的特点，以及表面式进水口、底部拦污栅进水口的特点，坝式进水口、岸式进水口、塔式进水口的特点。

应用：掌握进水口的功能与设施，拦污栅的结构设计原理，拦污栅的布置及支承结构，拦污栅的栅片结构。

应用闸门及启闭设备的功用和要求，通气孔及充水阀的作用及其布置，进行进水口布置设计。

（二）沉沙池（一般）

识记：沉沙池的功用、特点。

理解：沉沙池的工作原理、结构尺寸与其功用之间的相互关系。

（三）引水道（重点）

识记：引水道的功用及其分类。

理解：无压引水道和有压引水道的特点及其适用条件。

应用：掌握引水道的设计要求，渠道与隧道的结构及其设计要求。

掌握运用引水道的设计要求，能够进行有压进水口位置的选择；按照临界淹没深度的概念，掌握有压进水口高程、有压进水口轮廓尺寸的确定。

（四）压力前池（次重点）

识记：压力前池的特点、功用及其组成。

理解：压力前池的结构组成及其设计要求。

应用：掌握压力前池的布置、压力前池与引水道布置、发电厂房布置之间的相互关系。

能够进行压力前池、引水道布置、发电厂房布置，并使之能够满足结构设计要求和水力学要求。

第三章  压力管道总论及明钢管

一、学习目的与要求

学习目的：了解压力管道的功用、类型，压力管道的供水方式和水力计算，压力管道的线路选择；理解压力管道的设施和构造，镇墩与支墩的结构分析，伸缩节、进人孔、排水孔等内容；掌握压力钢管的材料及强度，作用在钢管及墩座上的力和荷载，明钢管的结构分析及其抗外压失稳；重点是压力管道的结构、强度校核、外压稳定校核。

能力要求：能进行压力管道供水方式的比较和选择；能进行明钢管的布置设计，能进行明钢管的管身应力分析，能进行明钢管的外压稳定校核；能进行明钢管的镇墩、支墩的稳定校核及其承载力验算。

二、考核知识点与考核目标：

（一）压力管道的功用和类型（一般）

识记：压力管道的功用、类型。

理解：压力管道的特点、规模及其特征值。

（二）压力管道的供水方式和水力计算（一般）

识记：压力管道的供水方式、布置及其技术特点比较。

理解：压力管道直径选择方法、步骤及其计算公式。

应用：进行压力管道恒定流与非恒定流的水力计算的目的、工况与内容。

（三）压力钢管的材料及强度（重点）

识记：钢材性能的机械力学性能和工艺性能、化学成分的基本要求、具体内容以及相关指标、进行压力钢管质量检测的方法与内容。

理解：压力钢管允许应力的取值标准与内容，水电站压力管道钢材的现状。

应用：压力钢管允许应力取值，能够进行压力钢管的强度校核。

（四）压力钢管的设施和构造（次重点）

识记：压力钢管能够维持正常运行、进行检修所需要设置的设施、构造要求。

理解：对明钢管和岔管进行水压试验的目的及其检测设备。

（五）明钢管线路选择和布置（一般）

识记：明钢管与主厂房之间的布置方式、特点。

理解：明钢管选择与引水道建筑物、发电厂房布置的要求。

应用：明钢管敷设和支承方式，镇墩与支墩的作用、特点及其类型。

（六）作用在钢管及墩座上的力和荷载（重点）

识记：明钢管在管轴方向、垂直管轴方向、径向上的各种力和荷载。

理解：明钢管在管轴方向、垂直管轴方向、径向上的各种力的含义、内容和计算公式。

应用：掌握计算工况与荷载组合。

运用上述力和荷载计算公式进行计算，并能进行合理的荷载组合。

（七）明钢管的结构分析（重点）

识记：明钢管跨中管壁、支承环及其旁管壁、加劲环及其旁管壁等各控制断面上各个特征点的三维应力、计算公式。

理解：明钢管跨中管壁、支承环及其旁管壁、加劲环及其旁管壁等各控制断面上各个特征点的三维应力的计算公式中各个符号的含义、取值和用法。

应用：掌握锅炉公式，进行明钢管结构厚度估算的方法、步骤及其构造要求。

运用锅炉公式及明钢管结构厚度估算的方法、步骤进行明钢管厚度估算，并进行应力分析。

（八）明钢管的抗外压失稳（重点）

理解：明钢管抵抗一个大气压不失稳的条件及其公式推导，明钢管抵抗外压不失稳的米赛斯计算公式、加劲环与支承环抵抗外压不失稳的计算公式。

应用：掌握计算明钢管及其加劲环、支承环不失稳步骤、方法。

运用明钢管抵抗外压不失稳的米赛斯计算公式、加劲环与支承环抵抗外压不失稳的计算公式，进行明钢管抗外压失稳验算。

（九）镇墩和支墩结构分析（次重点）

识记：镇墩与支墩上承受的各种外力，并能进行各种力的组合。

理解：支墩进行结构分析内容、各种力的组合方向，抗滑、抗倾覆及地基承载力的校核内容。

应用：掌握镇墩进行结构分析内容、各种力的组合方向，抗滑、抗倾覆及地基承载力的校核内容。

运用镇墩与支墩维持其抗滑、抗倾覆及地基承载力的方法、内容、计算公式，进行明钢管镇墩、支墩的设计。

（十）明钢管的伸缩节、进人孔及排水孔（次重点）

识记：伸缩节、进人孔、排水孔的结构型式及其结构尺寸。

理解：伸缩节、进人孔、排水孔的功用及其特点。

应用：在进行明钢管设计，伸缩节、进人孔及排水孔的布置及其要求，并能够进行合理的设计。

第四章  地下埋管

一、学习目的与要求

学习目的：了解地下埋管的特点和构造，理解地下埋管的改进途径，掌握地下埋管承受内压分析、地下埋管的抗外压失稳。

能力要求：运用了解地下埋管的特点和构造，进行地下埋管的布置设计，并进行简单结构分析和抗外压失稳验算。

二、考核知识点与考核目标：

（一）地下埋管的特点和构造（一般）

识记：地下埋管的工作特点及适用条件，地下埋管的优缺点。

理解：地下埋管的布置及其要求。

应用：掌握地下埋管的结构型式、构造与施工要求，掌握地下埋管的回填灌浆、接缝灌浆和固结灌浆的特点及其要求，能够进行设计。

（二）地下埋管承受内压分析（重点）

识记：地下埋管的结构应力计算公式、各个符号的含义及其取值。

理解：影响钢衬应力因素的分析、非均质围岩中钢衬应力分析，计算公式中各个符号的含义及其取值。

应用：掌握地下埋管的工作原理、结构设计计算假定，进行围岩承载能力分析的最小覆盖厚度法、抗上抬方法、有限元分析方法。

（三）地下埋管的抗外压失稳（重点）

识记：地下埋管钢衬承受的外压荷载、埋管钢衬在外压下失稳的特征。

理解：地下埋藏光面钢衬临界压力计算伏汉—包罗特公式、阿姆斯图兹公式、加劲环式钢衬临界压力计算公式中各个符号的含义及其取值；进行加劲环的稳定分析、加劲环间管壁的稳定分析的原因及其设计步骤。

掌握：掌握阿姆斯图兹公式及其简化的经验公式进行地下埋管抗外压失稳计算的方法、步骤，防止地下埋管钢衬抗外压失稳的措施。

（四）地下埋管的改进途径（次重点）

识记：地下埋管现行设计理论的主要原则、存在的问题。

理解：地下埋管的改进途径和措施；改进地下埋管的三个途径和七个措施的内容。

第五章  混凝土坝体压力管道

一、学习目的与要求

学习目的：了解混凝土坝体压力管道的特点与类型、混凝土坝上游面管道，理解坝内埋管的布置、设软垫层的坝内埋管，掌握坝内埋管结构分析、混凝土坝下游面管道。

能力要求：能分析比较三种典型混凝土坝体压力管道的特点，进行坝内埋管的布置、结构分析，重点培养进行混凝土坝体下游面管道的布置及其结构设计、施工。

二、考核知识点与考核目标：

（一）混凝土坝体压力管道的特点与类型（一般）

识记：混凝土坝体压力管道的定义、类型。

理解：混凝土坝体压力管道的特点、优缺点。

（二）坝内埋管的布置（次重点）

识记：坝内埋管的三种典型布置形式及其相应的特点。

理解：坝内埋管在坝体内的布置原则。

应用：根据坝内埋管的特点、布置原则，选择合适的布置形式，进行坝内埋管的布置。

（三）坝内埋管结构分析（重点）

识记：坝内埋管的结构特点，确定承受相应的荷载。

理解：坝内埋管的工作原理，理解钢衬、坝体混凝土各自分担的荷载、产生的应力状态及其变化过程、应力叠加与组合后的分布状态。

应用：掌握根据坝内埋管的结构特点，结合坝内埋管的工作原理，进行坝内埋管在承受内水压力、坝体应力、温差作用下的应力分析及其组合。

运用上述知识，结合坝内埋管结构设计的要求，能够进行钢衬壁厚选择、混凝土强度与配筋计算，能够进行坝内埋管钢衬抗外压失稳验算，并提出改进措施。

（四）设软垫层的坝内埋管（次重点）

识记：坝内埋管与坝体混凝土整体浇筑联合承载、坝内埋管与坝体混凝土之间设置软垫层这两种形式各自的特点及其结构形式。

理解：设软垫层的坝内埋管的工作原理、优缺点。

应用：运用上述知识，结合坝内埋管的工作原理，能够进行坝内埋管与坝体混凝土整体浇筑、设置软垫层两种形式的设计、施工。

（五）混凝土坝上游面管道（一般）

识记：混凝土坝上游面管道的结构特点。

理解：混凝土坝上游面管道的优缺点及其应用前景。

（六）混凝土坝下游面管道（重点）

识记：混凝土坝下游面管道的结构特点、优缺点及其类型，混凝土坝下游面明钢管的结构特点及其应用。

理解：混凝土坝下游面钢衬混凝土管道的结构特点、受力特点及其优缺点，荷载及其结构设计要求、构造及其结构强度分析。

应用：掌握混凝土坝下游面钢衬混凝土管道的结构强度分析。

运用上述知识，能够进行混凝土坝下游面钢衬混凝土管道的结构强度分析，并能够提出改进混凝土结构耐久性的措施。

第六章  分岔管

一、学习目的与要求

学习目的：了解贴边岔管、球形岔管和无梁岔管的典型布置形式及其特点，理解内加强月牙肋岔管的典型布置形式及其特点，掌握分岔管的功用、特点和要求，掌握三梁岔管的基本原理、不平衡力产生的原因以及三梁岔管的结构力学分析方法。

能力要求：根据上述知识点的要求，能够运用结构力学方法，对三梁岔管进行结构分析，并进行设计，提出改进措施。

二、考核知识点与考核目标：

（一）分岔管的基本情况（重点）

识记：分岔管的三种布置形式、明钢岔管的六种结构形式、地下埋藏式岔管的两种结构形式、钢材钢筋混凝土岔管的结构形式及其相应的特点。

理解：分岔管的功用、特点和要求。

应用：岔管荷载及其结构设计要求。

（二）三梁岔管（重点）

识记：三梁岔管的三种典型布置形式，进行三梁岔管结构分析的方法：结构力学法、模型试验方法、原型观测方法和三维有限元方法。。

理解：三梁岔管的基本原理、不平衡力产生的原因。

应用：掌握三梁岔管的结构力学分析方法及其假定、设计要求。

运用结构力学方法，对三梁岔管进行结构分析。

（三）内加强月牙肋岔管（次重点）

识记：内加强月牙肋岔管的两种典型布置。

理解：内加强月牙肋岔管与三梁岔管的区别、基本受力原理、结构特点及其设计要求。

（四）贴边岔管、球形岔管和无梁岔管（一般）

识记：贴边岔管、球形岔管和无梁岔管的典型布置

理解：贴边岔管、球形岔管和无梁岔管三者与三梁岔管的区别、结构特点、设计要求及其应用前景。

第七章  有压引水系统非恒定流的物理现象及基本方程

一、学习目的与要求

学习目的：了解有压引水系统非恒定流现象和调节保证的基本方程；理解有压引水系统水里过渡过程分析，理解引水系统水锤波的特点与调压室水位波动的特点；掌握有压引水系统非恒定流现象的过程与特点、计算任务、计算目的。

能力要求：能进行引水系统水锤波的特点与调压室水位波动的特点比较、能对两者相互影响进行分析。

二、考核知识点与考核目标：

（一）概述（重点）

识记：调节保证计算的水锤压力计算标准、转速变化计算标准、计算条件。

理解：导叶快速关闭或开启时所产生的机组转速变化、有压引水管道中水锤两种现象的过程与特点。

应用：掌握进行水锤计算、调节保证计算各自的目的，以便于进行调节保证计算。

（二）有压引水系统水里过渡过程分析（次重点）

识记：研究水锤波的三个基本假定，得出的三个结论，水锤波的基本概念、发生过程、实质。

理解：水锤波的传播速度计算公式、各符号含义及其取值；调压室的水位波动现象及其发生过程、实质、特点。

应用：掌握引水系统水锤波的特点与调压室水位波动的特点区别，以便于进行调节保证计算。

（三）基本方程（一般）

识记：水轮机组转速方程及其各个符号的含义。

理解：水锤基本微分方程、通解式，据此推演所得的水锤连锁方程，调压室的基本方程及其三个假定。

第八章  水锤及调保计算的数值分析方法

一、学习目的与要求

学习目的：了解机组转速变化的计算、计算步骤及程序设计；理解水锤基本方程的特征线解法的内容；掌握边界条件分析。

能力要求：在掌握上述知识基础上，能够熟练地进行边界条件分析，为数值分析做好准备和前期工作。

二、考核知识点与考核目标：

（一）水锤基本方程的特征线解法（次重点）

识记：数值分析方法的定义、特点。

理解：水锤基本方程的特征方程和特征线方程及其各符号的含义；特征线及其绘制方法。

应用：掌握差分方程及其符号含义，以便于进行计算网络的绘制。

（二）边界条件分析（重点）

识记：初始条件的概念；边界条件的概念、分类；非动力边界条件的分类、水轮机边界条件。

理解：水库端、封闭端、分岔管及串联管、闸阀、调压室等非动力边界条件的特点及其取值；冲击式水轮机、反击式水轮机的边界条件特点及其取值。

应用：掌握正确、熟练的确定初始条件、边界条件，以便为数值分析方法做好前期工作。

（三）机组转速变化的计算（一般）

识记：丢弃负荷过渡过程的瞬时工况轨迹曲线，水轮机出力与机组不平衡转动矩之间的关系。

理解：机组不平衡力矩方程中各符号的含义。

（四）计算步骤及程序设计（一般）

识记：水锤数值分析的计算步骤。

理解：程序设计总框图。

应用：掌握在程序设计时的几点技术要求，以便于编写计算程序，便于数值计算。

第九章  水锤及调节保证计算的解析方法

一、学习目的与要求

学习目的：了解直接水锤和间接水锤的基本概念与特点、机组转速变化计算，理解水锤压力沿管长的分布及其特点，掌握简单管水锤计算、复杂管道的水锤计算解析法、减小水锤压力的措施。

能力要求：根据已知参数和条件，能判别直接水锤和间接水锤、第一相水锤和极限水锤，并能进行第一相水锤、极限水锤的计算；能进行机组转速变化的计算、水锤计算条件的选择，并能调整和改善水锤压力计算成果和调保计算成果。

二、考核知识点与考核目标：

（一）直接水锤和间接水锤（一般）

识记：解析法的基本概念、特点。

理解：根据动量定理推导的儒科夫斯基解析式的含义、直接水锤和间接水锤的基本概念、判别条件。

（二）简单管的水锤计算（重点）

识记：简单管的三个基本假定、相对开度的概念、管道特性系数的含义、水锤特性系数的含义、水锤连锁方程式的含义及其各个符号的含义。

理解：第一相末的水锤压力计算公式、第n相末的水锤压力计算公式的含义及其各个符号的含义；开度依直线规律变化的第一相水锤的计算公式、末相水锤的计算公式及其推导与判别条件、水锤类型判别图；起始开度对水锤的影响、不同起始开度的水锤压力判别图；开度变化规律对第一相水锤压力和末相水锤压力的影响；阀门启闭终了后的水锤现象及其反射特性。

应用：掌握初始开度、管道特性系数、水锤特性系数以及第一相水锤与末相水锤的判别条件。

按照上述知识，按照水锤压力解析计算步骤，进行水锤压力计算。

（三）复杂管道的水锤计算解析法（重点）

识记：复杂管路的三种类型及其特点、水锤波在水管特性变化的反射特性、分岔管路中代表性管路的选取要求。

理解：水流在分岔管边界条件变化处的反射特性、流量连续的特性、连锁方程建立的条件；反击式水轮机管道系统与冲击式水轮机管道系统的区别、边界条件、管路系统转化为简单管路得处理方法、尾水管内负水锤标准。

应用：掌握串联管水锤压力计算的三不变原则、等价水管法的基本概念、等价水管的管道特性系数公式及其各个符号含义、水锤特性系数公式及其各个符号含义。

运用串联管的三不变原则、等价水管的管道特性系数、水锤特性系数，结合简单管的水锤压力计算步骤，计算复杂管的水锤压力。

（四）水锤压力沿管长的分布（次重点）

理解：极限水锤压力的分布规律、分布图及其任意点的水锤压力计算；第一相水锤压力的分布规律、分布图及其任意点的水锤压力计算。

应用：掌握运用极限水锤压力的分布规律、第一相水锤压力的分布规律，结合简单管、复杂管的水锤压力计算步骤，对任意管路、任意点的水锤压力进行计算。

运用上述知识，对于不满足设计标准的压力管道，沿线进行调整，并满足要求。

（五）机组转速变化计算（一般）

识记：机组转速变化率的基本概念、机组转速变化率计算的《长江流域规划办公室》公式、原苏联（列宁格勒金属工厂）公式。

理解：机组转速变化率计算的《长江流域规划办公室》公式、原苏联（列宁格勒金属工厂）公式的含义以及各个符号取值。

（六）减小水锤压力的措施（重点）

理解：减小水锤压力的措施。

应用：掌握根据现有见笑水锤压力的措施，灵活调整压力管道的特性，以减小水锤压力，使得水锤压力、调保计算成果满足要求。

第十章　　调压室

一、学习目的与要求

学习目的：了解调压室的作用及工作原理、尾水调压室水力计算、调压室结构设计；理解调压室的设置条件、位置选择、基本布置方式与类型、调压室的水力计算条件；掌握调压室水位波动的解析方法，调压室水位波动的稳定问题和调压室的水力计算条件。重点在：调压室的功用、设置条件和设计方法(调压室尺寸拟定)。

能力要求：理解调压室的工作原理，能绘制上游调压室、下游调压室、上下游双调压室系统、上游双调压室系统的布置简图，能绘制简单圆简式调压室、限抗式调压室、双室式调压室、溢流式调压室和差动式调压室结构简图。会进行简单圆筒式和阻抗式调压室的水位波动计算，能进行调压室稳定断面的计算。会判别调压室的稳定条件。

二、考核知识点与考核目标：

（一）调压室的作用及其工作原理（一般）

识记：调压塔与调压井的区别。

理解：调压室的定义、作用、特点、工作原理。

（二）调压室的设置条件及位置选择（次重点）

理解：调压室的工作原理；调压室的设置要求及其设置条件。

掌握：调压室的设置原则。

（三）调压室的布置方式及类型（次重点）

识记：上游调压室、下游调压室、上下游双调压室系统、上游双调压室共四种调压室的基本布置方式的特点、适用条件。

理解：简单圆筒式调压室、阻抗式调压室、双室式调压室、溢流式调压室、差动式调压室和气垫式或半气垫式调压室共六种调压室基本类型的构造、优缺点及适用条件。

应用：考虑调压室的四种布置方式，结合六种调压室的基本类型，灵活运用调压室所在位置的地形、地质等技术条件和经济条件，能够综合布置出组合式调压室。

尤其重点掌握上游简单圆筒式、上游阻抗式两种调压室的构造、特点、适用条件。

（四）调压室水位波动计算（重点）

识记：调压室水位波动计算的目的、内容。

理解：调压室水位波动计算的解析法中最高涌波水位、最低涌波水位计算公式及其各个符号的含义；调压室水位波动计算图解法的基本原理。

掌握：掌握调压室水位波动计算中简单圆筒式调压室的最高涌波水位计算公式及其各个符号的含义；简单圆筒式调压室丢弃与增加负荷时的图解计算。

特别是能够运用调压室水位波动计算的解析法、图解法，结合调压室水位波动稳定问题，进行简单圆筒式调压室设计。

（五）调压室水位波动的稳定问题（重点）

识记：调压室水位波动的稳定要求、意义。

理解：调压室水位波动稳定分析的四点假定、要求满足的条件；小波动稳定与大波动稳定的特点。

应用：托马断面的概念；调压室波动稳定的分析的四点假定及其影响稳定条件的主要原因之间的相互关系。

特别是掌握调压室水位波动稳定条件，结合调压室水位波动计算的解析法、图解法，能够进行简单圆筒式调压室的设计。

（六）调压室水力计算条件（次重点）

识记：调压室水力计算的主要内容及其与调压室基本尺寸之间的关系。

理解：在调压室水位波动的稳定性计算、最高涌波水位的计算、最低涌波水位的计算中，对设计水头、糙率、符合增加或减少的多少的要求。

（七）尾水调压室水力计算（一般）

识记：设置尾水调压室的目的、标准。

理解：尾水调压室的工作原理、特点、稳定断面计算公式及其各个符号的含义。

（六）调压室结构设计（一般）

识记：调压井的整体稳定要求、调压井承受的荷载及其组合。

理解：调压井结构设计方法、计算简图。

第十一章  厂房总论

一、学习目的与要求

学习目的：了解水电站厂房的水机辅助设备，理解厂房的任务和组成、厂房的主要机电设备，掌握厂房的类型。

能力要求：能够将水电站厂房的辅助设备、主要机电设备与厂房结构布置弄清，将水电站厂房形成一个完整的轮廓图形。

二、考核知识点与考核目标：

（一）厂房的任务和组成（次重点）

识记：水电站厂房的定义、任务。

理解：水电站厂房从设备布置、运行要求的空间划分，从设备组成的系统划分，从水电站厂房的结构组成划分，其组成部分有哪一些。

（二）厂房的类型（重点）

理解：地面式厂房中坝内式电站厂房、抽水蓄能电站厂房、潮汐电站厂房的特点及其工作原理。

应用：掌握地面式厂房中河床式厂房、坝后式厂房、岸边式厂房的形式、特点、布置简图，地下厂房特点、布置简图，以便于进行厂房布置设计。

（三）厂房的主要机电设备（次重点）

识记：水电站厂房中的主要设备组成，主机组、电气设备、机械设备的组成及其概念。

理解：水轮机、发电机、主变压器、进水阀、起重设备的作用、类型及其组成。

（四）厂房的水机辅助设备（一般）

识记：水机辅助设备的组成。

理解：油系统、压缩空气系统、供水系统、排水系统的类型及其作用。

第十二章  厂房的布置设计

一、学习目的与要求

学习目的：了解厂房布置设计所需的基本资料、厂房的立面设计、厂房的通风、空调、采暖与采光，理解厂房辅助设备布置、厂房电气设备布置、厂区枢纽布置，掌握主厂房的平面设计、主厂房的剖面设计、副厂房的布置。

能力要求：掌握主厂房的平面设计、主厂房的剖面设计、副厂房的布置，能够对主厂房、副厂房进行平面、立面上的轮廓尺寸进行计算，能进行主厂房、副厂房内部的设备布置设计，能对厂区布置方案进行比较、分析。

二、考核知识点与考核目标：

（一）厂房布置设计所需的基本资料（一般）

识记：厂房布置设所需的地形资料、工程地质和水文地质资料、水文资料、气象资料、水能规划资料、主机组和机电设备资料、厂房的设计标准及对厂房的特殊要求、建筑材料的供应和交通运输情况。

理解：水电站厂房的布置设计概念、内容、各个设计阶段及其设计要求。

（二）主厂房的平面设计（重点）

识记：了解主厂房平面设计的内容、主厂房的上部结构部分、下部结构部分的划分及其特点。

理解：主机室与装配场内机电设备布置、施工、运行、检修的特点与要求；水轮机层、蜗壳层、尾水管层、装配场层与尾水平台的设备布置、施工、运行的特点与要求。

应用：掌握水电站厂房内部布置的平面设计、厂房机组间距及其边机组段长度、装配场长度、主厂房宽度等平面尺寸计算。

在掌握厂房的建筑物组成等上述知识基础上，能够进行水电站厂房的内部布置、尺寸计算及其相应的设计。

（三）主厂房的剖面设计（重点）

识记：主厂房剖面设计的内容、要求。

理解：确定水轮机安装高程的意义。

应用：掌握水轮机安装高程、主厂房基础开挖高程、水轮机层地面高程、发电机装置高程、发电机层楼板高程、起重机（吊车）的安装高程、屋顶高程、装配场的楼板高程等确定的要求及其相应的计算确定。

在掌握上述知识的基础上，结合一定的建筑设计要求，能够进行主厂房的剖面设计。

（四）厂房的立面设计（一般）

识记：进行厂房立面设计的意义。

理解：进行厂房立面设计所要求的分清主次、注意比例和尺度、掌握重复和变化的韵律、运用对比和微差等有关设计规律与要求。

应用：掌握上述知识的内涵，结合厂房剖面设计，进行厂房的立面设计。

（五）厂房辅助设备布置（次重点）

识记：油系统、压缩空气系统、供水系统、排水系统的特点与要求。

理解：油系统的组成、压缩空气系统的设备组成、排水系统的设备组成、供水系统的设备组成及其布置要求。

应用：掌握油系统、压缩空气系统、供水系统、排水系统的设备布置。

在掌握上述知识的基础上，能够进行油系统、压缩空气系统、供水系统、排水系统的设备布置设计。

（六）厂房电气设备布置（次重点）

识记：厂房电气设备布置的内容、高压电气设备的组成、低压电气设备的组成。

理解：高压电气设备布置的原则、升压变压器的典型布置及其特点、开关站的典型布置及其特点；低压电气设备布置的内容及其要求。

（七）厂房的通风、空调、采暖与采光（一般）

识记：进行厂房布置设计的“四度”概念及其要求。

理解：水轮发电机的通风冷却、主厂房的通风、副厂房的通风、检修通风的内容及其特点与要求；空气调节的内容、布置方式、特点及其要求；采暖的方式及其特点、要求，防潮除湿的原则、措施及其方法；采光的方式、特点及其要求。

（八）副厂房的布置（重点）

识记：副厂房的概念、副厂房的组成及其副厂房的分类；副厂房的三个典型位置及其特点。

理解：进行副厂房平面布置设计的原则和要求。

应用：掌握中央控制室、集缆室、开关室、电子计算机室等布置、设计要求。

在掌握上述知识之基础上，能够进行副厂房内部布置设计。

（九）厂区枢纽布置（次重点）

识记：厂区枢纽的定义、组成。

理解：进行引水道、尾水道及交通线路、主厂房、副厂房、变压器场、高压开关站等厂区枢纽布置的目的、原则。

应用：掌握主厂房、副厂房、引水道、尾水道、主变压器场和高压开关站、厂区对外交通以及行政及生活区建筑等的布置设计要求。

在掌握上述知识基础之上，基本上能够进行厂区枢纽布置设计。

第十三章  厂房的构造和结构设计

一、学习目的与要求

学习目的：了解发电机机墩、蜗壳、尾水管的结构计算等内容；理解厂房结构的组成和荷载传力途径、厂房上部结构构件结构计算等内容；掌握厂房混凝土浇筑的分期和分块、厂房的设缝和止水构造等内容。

能力要求：在理解厂房结构的组成和荷载传力途径的基础上，在掌握本章有关内容的基础上，能进行厂房的设备布置设计、结构设计，能对厂房的构造和结构设计。

二、考核知识点与考核目标：

（一）厂房结构的组成和荷载传力途径（次重点）

识记：厂房构造和结构设计要求、厂房结构的作用和组成。

理解：屋架、吊车梁、排架柱或壁柱、发电机层和装配场楼板、维护结构、发电机机墩、蜗壳和水轮机座环、尾水管、基础的作用；荷载传力系统和传力途径。

（二）厂房混凝土浇筑的分期和分块（重点）

识记：结构设计的要求及其与厂房混凝土的分期和浇筑的关系；一期混凝土的概念及其组成部分；二期混凝土的概念。

理解：一期混凝土、二期混凝土的分块原则及其要求。

应用：掌握厂房混凝土的浇筑分块的原因，一期混凝土的组成部分及其要求，二期混凝土的组成部分及其要求。

在掌握上述知识基础上，能够进行厂房混凝土浇筑的分期和分块，并能够在平面、剖面、立面上进行厂房一、二期混凝土的分块。

（三）厂房的设缝和止水构造（重点）

理解：厂房设缝和止水的目的、意义；伸缩缝（温度缝）的作用与定义；沉降缝的作用与定义。

应用：掌握永久变形缝（伸缩缝、沉降缝）设置的作用、影响因素、设置要求，伸缩缝与沉降缝的区别、两缝合一的的条件及其相应的处理，施工浇筑缝的作用、要求及其处理。

在掌握上述知识基础上，能够进行厂房永久变形缝的布置设计及其处理——止水的设置。

（四）厂房上部结构构件结构计算（次重点）

识记：厂房上部结构构件的组成、设计内容。

理解：屋盖的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制；屋架的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制；屋面大梁的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制；吊车梁的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制，自重、竖向最大轮压、横向水平制动力等荷载计算，内力计算和截面设计的内容；排架柱的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制，恒载、活荷载等荷载计算，内力计算的内容；主厂房发电机层楼板、主厂房装配场楼板等的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制；副厂房的作用、承受的荷载、计算要求与计算简图绘制。

（五）发电机机墩（一般）

识记：机墩的定义、要求、计算内容。

理解：圆筒式机墩、矮机墩的各自尺寸拟定、构造、优缺点及适用条件；矮机墩的荷载计算及其组合（垂直荷载计算、水平荷载计算）、内力计算、配筋计算等内容。

应用：掌握圆筒式机墩、矮机墩的荷载计算及其组合、计算简图选取、静力计算、动力计算、配筋计算的内容；风罩墙部分的计算简图、荷载计算及其组合、内力计算及其配筋计算内容。

在掌握上述知识基础上，能够进行发电机机墩的布置及其结构设计。

（六）蜗壳（一般）

识记：水电站厂房的蜗壳类型、金属蜗壳及其外围混凝土的受力方式。

理解：金属蜗壳外围混凝土结构的金属蜗壳与混凝土分开单独受力的特点、计算简图、荷载计算及其组合、内力计算、配筋计算等内容，金属蜗壳与外围混凝土联合受力的特点；钢筋混凝土蜗壳的特点、计算简图、计算方法（平面“Г”形刚架法、整体计算法）。

（七）尾水管（一般）

识记：弯肘形尾水管的形状、特点；具有钢筋混凝土蜗壳的尾水管的受力特点。

理解：具有金属蜗壳的尾水管的受力特点、弯段和深梁段的结构计算（计算简图、荷载计算及其组合、内力计算、配筋计算）、扩散段的结构计算（荷载及其组合、计算简图和地基反力图形、内力计算、配筋计算）等内容。

第十四章  地下厂房

一、学习目的与要求

学习目的：了解地下厂房的优越性、地下厂房的防潮、通风和照明、围岩稳定分析的有限单元法；理解地下厂房的围岩稳定分析；掌握地下厂房的总体布置、地下厂房的布置、洞室的支护分析。

能力要求：在掌握地下厂房的总体布置、地下厂房的布置、洞室的支护分析等内容后，基本能够进行地下厂房的总体布置设计和地下厂房的厂内布置设计，并对地下厂房洞室稳定性采取工程类比法进行分析，并对地下厂房洞室支护的稳定性进行分析。

二、考核知识点与考核目标：

（一）地下厂房的优越性（一般）

识记：地下厂房的特点与优越性。

理解：地下厂房的应用与发展前景。

（二）地下厂房的总体布置（重点）

识记：地下厂房的首部式地下厂房、尾部式地下厂房、中部式地下厂房共三种典型布置方式。

理解：地下厂房三种典型布置方式的特点、适用条件。

应用：掌握中部式地下厂房的洞室组成部分特点及其功用、布置设计——进水口、引水道、上游调压室、地下埋管、交通运输洞、尾水洞、尾水闸门室、下游调压室、主阀室、主变压器和高压开关室、其他辅助洞室（出线洞、通风洞、排水洞、安全人行洞、施工洞等）的设计内容。

在掌握上述知识基础之上，根据工程条件和特点，能够较为熟练的对地下厂房各个洞室进行恰当地组合。

（三）地下厂房的布置（重点）

识记：地下厂房洞室的围岩稳定的影响因素、地下厂房的布置原则。

理解：地下厂房的选择要求、地下厂房洞型选择要求和洞室艰巨选择要求。

应用：掌握地下厂房的内部布置原则、改进地下厂房内部布置的措施。

在掌握上述知识基础上，能够通过改进水轮发电机的结构型式及安装工艺、改进发配电设备型式、改进桥式吊车的型式、改进吊车梁柱结构型式、改进安装场布置、改进副厂房布置，较为熟练的进行地下厂房的布置。

（四）地下厂房的防潮、通风和照明（一般）

识记：防渗与防潮、通风、照明、防噪音是改善地下厂房生产设备运行、检修与人员工作、生活环境的主要措施及其意义。

理解：防渗与防潮、通风、照明、防噪音有关设计要求。

（五）地下厂房的围岩稳定分析（次重点）

识记：地下厂房的围岩稳定分析的三种方法——工程类比法、块体极限平衡法、有限单元法。

理解：工程类比法的含义、块体极限平衡法的含义及其分析步骤。

（六）围岩稳定分析的有限单元法（一般）

识记：岩体的本构方程的定义、非线性弹性的本构方程的力学模型的型式、非线性弹性有限元计算的应力转移法、非线性弹性的计算过程。

理解：不抗拉岩体的力学模型的计算假定、层状岩体的力学模型的计算假定、有限厚度的节理和夹层的力学模型的计算假定。

（七）洞室的支护分析（重点）

识记：传统混凝土衬砌的刚性特点、喷锚支护的柔性特点。

理解：喷锚支护的工作原理，锚杆的各种机制，锚杆的受力特征、有限单元法计算时未能充分考虑锚杆的支护作用的三个原因。

应用：掌握及时性、粘结性、柔性、深入性、密封性、灵活性，掌握悬吊作用、销钉作用、承拱作用，运用喷锚支护的工作原理、锚杆的各种机制进行洞室支护设计。

第三部分　　有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

１、指定教材

《水电站建筑物》　    中国水利水电出版社　   马善定    第二版

２、参考教材

《水电站》　          黄河水利出版社　       袁俊森

《水电站》            中国水利水电出版社　   刘启钊    第三版

《水力机械》　        中国水利电力出版社　   金钟元

《水电站厂房设计》    中国水利电力出版社　   顾鹏飞

《水电站》　          中国水利水电出版社　   徐招才

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

| 章次 | 内 容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概论 | 4 |
| 2 | 进水口及引水道建筑物 | 6 |
| 3 | 压力管道总论及明钢管 | 10 |
| 4 | 地下埋管 | 8 |
| 5 | 混凝土坝体压力管道 | 4 |
| 6 | 分岔管 | 6 |
| 7 | 有压引水系统非恒定流的物理现象及基本方程 | 4 |
| 8 | 水锤及调节保证计算的数值分析方法 | 4 |
| 9 | 水锤及调节保证计算的解析方法 | 8 |
| 10 | 调压室 | 8 |
| 11 | 厂房总论 | 6 |
| 12 | 厂房的布置设计 | 10 |
| 13 | 厂房的构造和结构设计 | 8 |
| 14 | 地下厂房 | 4 |
| 合计 |  | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试的内容。试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

２、试卷中对于不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为30%，“理解”为50%，“应用”为20%；

3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2:3:3:2。

4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65％，次重点占25％，一般占10％。

５、试卷类型一般分为：填空题、单项选择题、多项选择题、名词解释、简答题、计算题、论述题。

6. 考试方式采用闭卷、笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为合格。

六、题型示例（样题）

１）填空题：

水力发电大都具有（     ）、灌溉、（      ）、航运、（     ）、旅游等综合效益。

２）单项选择题

无压引水道的断面型式有无压隧洞和（     ）。

（Ａ）明渠　　（Ｂ）有压隧洞　　（Ｃ）压力水管　　（Ｄ）明流涵洞

３）多项选择题

明钢管的伸缩节止水填料类型有。（　  　）

（Ａ）油浸麻绳　　（Ｂ）橡皮圈　　（Ｃ）石棉橡胶绳　　（Ｄ）泡沫塑料

（E）------

４）名词解释

主变压器场

５）简答题

间接辅助生产副厂房有哪些？

６）计算题

已知水轮发电机出力N=1000Kw，发电机效率ηf=93%，水轮机得设计水头Hr=100m，设计流量为Q=2m3/s，求水轮机的N入、N、和η。

7）论述题

地下厂房是怎样进行布置的？。