湖北省高等教育自学考试大纲

课程名称：建筑施工技术与管理                          课程代码：04059

第一部分 课程性质和目标

一、课程性质与特点

《建筑施工技术》是工程管理专业学生的一门必修的专业课。本课程的研究对象是建筑工程施工技术一般规律，各工种工程的工艺原理和工艺过程，新技术和新工艺的发展等。

二、课程目标与基本要求

本课程的任务是使学生掌握建筑工程施工的基本知识、基本理论，使学生具有独立分析和解决建筑工程施工技术问题的初步能力，为学生进一步学习有关工程建设知识，进行科学研究及毕业后从事工程实践打下良好基础。

学生通过本课程的学习，应达到下述基本要求：

1.掌握建筑工程各主要工种工程的施工工艺、工艺原理和施工中的关键环节，掌握拟定施工方案的基本方法，并能对各种施工方案的技术可能性和经济上的合理性进行初步分析。

2.了解我国的基本建设方针、政策，以及各项具体的技术经济政策，对现行施工规范、规程和质量标准有所了解。

三、与本专业其他课程的关系

本课程与相关课程的联系建筑施工技术是工程管理专业的一门综合性较强的课程，牵涉的知识面比较多，其前修课程包括建筑识图、建筑构造、建筑测量、建筑机械、土木工程材料、土力学与地基基础、钢筋混凝土结构等，这些课程可以帮助我们更好地掌握建筑施工技术的原理、方面和应用技术。同时，建筑施工技术也是后续工程造价、工程项目管理等课程的重要基础。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 土方工程

一、学习目的与要求

（一）掌握土方工程量的计算和场地平整与土方调配；

（二）掌握土方开挖时边坡的支护方法；

（三）掌握土方工程施工排水和降低地下水位的方法，准确理解施工排降水的设计理论；

（四）了解土的性质和分类，土方工程施工的施工特点；

（五）了解施工开挖的施工机械，地基土压实原理和质量控制指标。

二、考核知识点与考核目标

（一）土方边坡支护、土方开挖与填筑，场地设计标高的确定方法与调整，降低地下水位方法与流砂防治的常用措施

识记：边坡系数；水井、井点的种类；降水方法的种类；支护结构的种类与适用范围。

理解：流砂的成因、防治的途径与措施；土方边坡坍塌的原因与防止的技术措施；场地设计标高的确定方法；影响土方边坡坡度大小的主要因素；影响填土压实的主要因素。

应用：土的最初可松性系数和最后可松性系数、坡度系数的使用；动水压力的有关计算；轻型井点的有关计算。

（二）土的工程分类与工程性质、土方量的计算

识记：土的工程分类、土的工程性质、基槽和基坑土方量的计算

理解：土的三相组成和物理指标计算

应用：能根据土的分类标准鉴别现场土方的分类，计算各类不规则形体的组合土方量。

（三）土方机械化施工和井点降水的主要工艺

识记：土方开挖工作面、土方开挖的机械分类；轻型井点降水系统组成、平面布置原则。

理解：土方开挖和运输的机械适用范围，工作参数的选择；井点降水对周围环境的影响和防止措施。

应用：土方挖运机械的选择及配套计算

第二章 地基处理与基础工程

一、学习目的与要求

（一）掌握地基的加固处理方法、适用范围、施工要点和质量检查；

（二）掌握浅埋式基础的施工要点；

（三）理解桩基础的施工工艺、质量要求，

（四）了解桩基础的质量验收标准及检测方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）地基处理及加固的方法；基础类型；桩基础的施工工艺及施工原理，准确理解各工艺过程对工程质量的作用及要求。

识记：常用的人工地基处理方法、最优含水量；浅埋式基础的类型；桩基础的类型

理解：各种人工地基处理的适用范围和构造要求，条形基础和箱型基础的构造要求和主要施工要点，桩基的作用和几种分类方法，桩基础的主要施工工艺要求和质量之间的关联关系

应用：分析和处理桩基中因工艺问题造成的施工质量问题和处理措施

（二）预制静压桩、钻孔灌注桩的适用特点及正确选择，准确理解关键工序的重要作用。

识记：预制静压桩的特点和原理，钻孔灌注桩的特点和原理

理解：预制静压桩的主要施工顺序，钻孔灌注桩的主要施工顺序和施工机械选择

应用：各类桩基础的适用范围和工艺选择

（三）地基处理及加固与桩基础的质量验收标准。

识记：地基承载力、配合比、压实系数、桩基的检测方法

理解：地基处理的质量检验标准和检验方法；地基处理的构造要求与质量的关系；桩基的质量检验标准。

应用：桩基的验收资料，桩基工程的安全技术措施。

第三章 砌筑工程

一、学习目的与要求

（一）了解砌筑材料的性能、和砌体施工的组织方法；

（二）了解中小型砌块的种类、规格及安装工艺；

（三）了解砌体工程的冬期施工要求；

（四）掌握砖砌体的施工工艺、质量要求及保证质量和安全的技术措施；

（五）掌握砌筑工程施工中所用脚手架和垂直运输设施的构造及要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）砌块砌体的分类、构造要求和施工方法和施工工艺

识记：砌筑材料的种类、特点与要求，毛石基础、砖基础放脚、普通砖墙的砌筑形式、配筋砌体。

理解：毛石基础的施工顺序，砖基础的施工顺序，砌墙的砌筑工艺要求和施工顺序，重点理解“三一砌筑法”和“二三八一砌筑法”，配筋砌体的构造柱施工要求，框架结构中填充墙的施工工艺要求。

应用：根据工程案例发现常见的砌体施工违反工艺要求造成的质量通病，砖砌体的施工要求与抗震的关系，各类砌体墙的施工工艺不同及原因。

（二）脚手架所采用的材料和搭设方式，常用脚手架的构造与计算内容；了解脚手架使用安全技术。

识记：脚手架的步距、搭设高度、剪刀撑、连墙杆、扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、 门式钢管脚手架、里脚手架、升降式脚手架

理解：扣件式脚手架的构造与搭设要求。

应用：自升式脚手架的提升原理，脚手架施工的安全技术措施。

（三）脚手架施工的安全技术，影响砖砌体质量的主要因素

识记：垂直运输机械、塔吊覆盖面、塔吊作业面，

理解：砌体施工质量控制等级，脚手架施工的安全技术措施。

应用：砌体施工质量的检验标准和检测方法，砌筑工程的安全与防护措施。

第四章 混凝土结构工程

一、学习目的与要求

（一）了解一般混凝土结构工程特点及施工过程；

（二）掌握为保证钢筋与混凝土共同工作，在施工工艺上应注意的问题；

（三）掌握钢筋的种类、性能及加工工艺、钢筋配料和代换的方法；

（四）了解钢筋连接方法与施工工艺；

（五）掌握模板的构造、要求、受力特点及安拆方法以及模板的设计方法；

（六）了解混凝土原材料要求、施工设备和机具性能；

（七）掌握混凝土施工配料、施工工艺原理和施工方法、质量检验和验收方法。

（八）掌握模板的质量验收标准及检测方法；

（九）掌握混凝土的施工的安全技术；

（十）了解预制构件的制作工艺及要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）钢筋的种类、性能及加工工艺、钢筋的连接方法种类、工艺与适用范围，钢筋的“时效硬化”，钢筋配料和代换的方法，模板的类型、组成与构造，模板设计与施工的基本要求及规定，混凝土制作、运输、浇筑和养护的质量要求与保证措施，混凝土施工质量检查与验收

识记：钢筋种类、性能及加工工艺；钢筋连接的方法；钢筋焊接的种类；模板的类型、各种模板的组成与构造；模板荷载；模板拆除强度；制备混凝土的机械设备的种类与特点；混凝土配合比；自然养护，人工养护；

理解：钢筋工程质量验收的内容；模板安装与拆除的原则、要求及规定；影响混凝土对模板侧向压力大小的主要因素；混凝土运输工作的基本要求与保证措施；混凝土浇筑工作的基本要求与保证措施；大体积混凝土施工方案；水下混凝土的浇筑方法；钢筋加工工艺的方法；钢筋的最小搭接长度；混凝土的养护方法

应用：模板荷载、设计与验算，混凝土质量（强度）评定方法，根据不同的钢筋连接方式和位置计算钢筋的最小搭接长度；混凝土配制强度的计算；混凝土配合比计算；

- 模板工程施工质量检查和验收；钢筋冷加工工艺呈现的力学特性；钢筋的配料和代换；钢筋植筋；混凝土搅拌；现浇混凝土的外观缺陷和质量评定；

识记：冷拉控制应力；冷拉率；钢筋的下料长度，外包长度；等强代换；等面积代换；一次投料法，二次投料法，裹砂法（SEC法）；

理解：钢筋的冷拉工作原理；钢筋冷拔的工作原理；钢筋弯曲加工后长度的变化，弯钩和弯弧的规定；钢筋代换的原则；钢筋植筋的工作原理和工艺流程。常见的现浇混凝土的外观缺陷和处理方法；

应用：现浇模板的主控检查项目和检验方法；预制模板的主控检查项目和检查方法；钢筋下料长度计算。钢筋的两种代换计算；

- 钢筋工程施工质量的检查验收方法；混凝土工程质量验收和评定方法；钢筋混凝土的预制构件生产方法；混凝土结构施工的安全技术

识记：钢筋检验批；水泥检验批；混凝土检验批；

理解：钢筋的检验方法，水泥的检验方法；混凝土的检验方法；预制构件的成型工艺；预制构件的养护方法；

应用：钢筋等级的判定；钢筋加工的安全技术；模板施工的安全技术；混凝土施工的安全技术。

第五章 预应力混凝土工程

一、学习目的与要求

（一）了解预应力混凝土结构工程特点及施工过程；

（二）掌握先张法施工工艺；

（三）掌握后张法施工工艺及预应力值的建立与传递的原理；

（四）掌握预应力筋张拉程序及放张方法与要求；

（五）掌握预应力筋张拉力、伸长值的计算和校验；

（六）了解预应力筋张拉的台座，锚（夹）具、张拉机具的构造及使用方法；

（七）掌握预应力损失的概念与控制措施；

（八）了解无粘结预应力的施工原理及工艺；

（九）掌握预应力混凝土的施工质量验收标准及检测方法；

（十）掌握预应力混凝土结构施工的安全技术。

二、考核知识点与考核目标

（一）预应力混凝土的特点，预应力的施工原理和工艺

识记：预应力混凝土结构、先张法、后张法、

理解：先张法的施工工艺流程、后张法的施工工艺流程、减少预应力损失的措施、后张法的预应力校核、后张法的孔道灌浆作用和工艺要求

应用：先张法的张拉应力计算、先张法的台座抗倾覆和滑移的计算、后张法的张拉应力计算

（二）预应力混凝土的质量检查和安全控制，后张法的锚具和张拉设备组成

识记：后张法的锚具效率系数、JM型锚具、XM型锚具、QM型锚具、预应力钢筋施工安全措施

理解：预应力钢筋检查的主控项目、预应力钢筋检查的一般项目

应用：后张法的预应力钢筋下料长度计算。

（三）无粘结预应力的施工原理及工艺

识记：无粘结预应力结构、无粘结预应力钢筋的组成和要求

理解：无粘结预应力施工工艺流程、预应力筋端部处理措施

应用：减少预应力损失的措施

第六章 结构安装工程

一、学习目的与要求

（一）了解结构安装工程常用施工机械设备的性能特点；

（二）了解钢结构的特点和工艺标准、质量检验要求；

（三）理解单层工业厂房结构吊装的准备工作、吊装工艺、构件的平面布置方法；

（四）掌握钢结构构件的制作和施工工艺方法

二、考核知识点与考核目标

（一）钢筋混凝土排架结构单层工业厂房吊装

识记：一点绑扎斜吊法、一点绑扎直吊法、两点绑扎法、单机旋转吊升法、单机滑行吊升法、起重机选择的原则、分件安装法、综合安装法、

理解：结构构件吊装的准备工作流程、屋架的吊装工艺流程、结构安装方法的选择与比较

应用：结构构件的平面布置方案

（二）结构吊装机械设备组成和选择

识记：锁具设备的分类、起重机械的分类和特点、钢结构柱安装允许偏差、钢结构梁安装允许偏差

理解：塔式起重机的工作原理、单层钢结构安装的质量要求

应用：履带式起重机的抗倾覆计算

（三）钢结构单层工业厂房的制作安装

识记：钢结构的特点、钢结构连接的方式

理解：钢结构开工前的准备工作内容和流程、钢结构构件加工制作的工艺流程、钢结构防腐的方法

应用：钢结构单层工业厂房安装的工艺流程

第七章 屋面及防水工程

一、学习目的与要求

（一）了解地下工程防水方案，卷材防水层、水泥砂浆防水层、涂膜防水屋面的构造、性能和做法；

（二）掌握普通防水混凝土的配制及施工要点；

（三）掌握卷材防水屋面的构造及各层作用；

（四）掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准。

二、考核知识点与考核目标

（一）各种地下防水工程的构造、工艺过程及其施工要点

识记：地下室防水等级标准、防水混凝土、外贴法、内贴法。

理解：地下工程常用的三类防水施工方案、防水混凝土螺栓穿墙的止水措施、地下室外墙混凝土施工缝的留置措施、地下工程常用的堵漏技术。

应用：地下室外卷材防水的外贴法的施工工艺、地下室外卷材防水的内贴法的施工工艺、地下室变形缝处防水施工、地下室后浇带处防水施工。

（二）各种屋面防水工程的构造、工艺过程及其施工要点

识记：屋面防水等级、主要的防水卷材分类、冷粘法、热熔法、自粘法

理解：卷材防水屋面施工工艺、不带保温的卷材屋面构造、带保温的卷材屋面构造、涂膜防水屋面构造、刚性防水屋面构造。

应用：常见的屋面渗漏原因、屋面渗漏的预防和处理办法。

（三）室内其他部位防水工程的构造、工艺过程及其施工要点

识记：聚氨酯、氯丁乳胶沥青防水涂料、二布三油

理解：卫生间楼地面常用的三种防水施工工艺、

应用：卫生间渗漏与堵漏技术

第八章 装饰工程

一、学习目的与要求

（一）了解抹灰的组成、作用和做法；

（二）了解装饰抹灰、饰面砖镶贴施工工艺及操作要点；

（三）掌握一般抹灰、装饰抹灰的施工工艺、质量标准及检验方法；

（四）掌握地面工程、吊顶工程、隔墙工程涂料与刷浆工程、门窗工程的施工工艺、质量验收标准及检测方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）一般抹灰施工、饰面工程施工工艺

识记：一般抹灰层的组成、普通抹灰、高级抹灰、快料饰面的分类、玻璃幕墙的分类、

理解：一般抹灰层的各层作用、一般抹灰的施工要点、大理石饰面的湿法工艺、大理石饰面的干法工艺

应用：墙面面砖镶贴的工艺

（二）装饰抹灰施工工艺、楼地面工程的施工工艺

识记：装饰抹灰面层的分类、刚性垫层、柔性垫层。

理解：水泥砂浆面层的施工工艺、细石混凝土面层的施工工艺、现浇水磨石面层的施工工艺。

应用：楼地面整体面层的质量检验。

（三）吊顶工程、隔墙工程和门窗工程的施工工艺

识记：吊顶的组成、隔墙的分类、门窗的分类

理解：轻金属龙骨吊顶的施工工艺、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙的施工工艺、铝合金窗的安装工艺

应用：吊顶工程的质量检验

第九章 墙体保温工程

一、学习目的与要求

（一）了解现浇混凝土复合无网EPS板外保温系统的构造；

（二）了解现浇混凝土EPS钢丝网架板外保温系统的构造；

（三）掌握聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的构造；

（四）掌握胶粉聚苯颗粒外保温系统的构造；

（五）掌握外墙内保温的系统构造。

二、考核知识点与考核目标

（一）外墙外保温

识记：外墙外保温系统基本构造、EPS板薄抹灰外保温系统的基本构造、胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统的基本构造、EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统的基本构造

理解：外墙外保温系统的特点、EPS板薄抹灰外保温系统的施工工艺、胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统的施工工艺、EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统的施工工艺。

应用：EPS板薄抹灰外保温系统中粘贴EPS板施工工艺、EPS板薄抹灰外保温系统粘贴玻纤网的施工工艺。

（二）外墙内保温

识记：外墙保温的性能要求

理解：增强石膏复合聚苯保温板内保温系统构造、胶粉聚苯颗粒保温浆料内保温系统构造

应用：胶粉聚苯颗粒保温浆料内保温系统的施工工艺

（三）外墙保温系统施工质量检验

识记：“四性检测”

理解：建筑结构验收的基本规定、墙体节能验收的基本规定

应用：墙体节能质量检测的基本项目和方法

第十章 冬季与雨期施工

一、学习目的与要求

（一）了解冬、雨季的施工特点、施工要求、施工准备工作；

（二）掌握冬、雨季各种工程施工的方法及适用范围；

（三）掌握冬、雨季施工的质量控制及检查方法；

（四）掌握冬、雨期施工的安全技术要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）土方工程、砌筑工程、混凝土工程的冬季施工的方法

识记：冻土、冻胀率、砌筑工程的冬季施工温度、混凝土工程的冬季施工温度、混凝土受冻临界强度、蓄热养护法、综合蓄热养护法、负温养护法、混凝土成熟度、

理解：地基土的保温防冻方法、冻土的三种常用开挖方法、砌筑砂浆在冬季施工面临的危害、外加剂法在冬季砌筑工程中的应用原理和范围、混凝土在冬季施工面临的危害、

应用：根据冻胀率区别冻土的类型、混凝土冬季施工的材料要求、混凝土冬季施工方法，蓄热法中的混凝土强度计算

（二）装饰工程、屋面工程的冬季施工

识记：热作法、冷作法

理解：抹灰工程热作法的施工工艺要求、抹灰工程冷作法的施工工艺要求

应用：保温工程和屋面防水工程冬季施工的工艺要求

（三）冬季施工、雨季施工的质量控制和安全技术措施

识记：冬季施工的特点、雨季施工的特点、雨季施工的的重点

理解：土方和基础施工在雨季施工解决边坡稳定和基础抗浮、砌体工程在雨季施工采用的质量措施、混凝土工程在雨季施工采用的质量措施

应用：冬季施工的安全技术、雨季施工的安全技术

第三部分 关于说明与实施要求

- 一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

- 二、教材

1、指定教材

《建筑施工技术》（第四版），中国建筑工业出版社，姚谨英主编，2012年

2、参考教材

- 《建筑施工工艺》，高等教育出版社，危道军主编，2008年版

- 《建筑施工》，同济大学出版社，赵志缙，2004年版

- 三、自学方法指导

1、本课程要求学生学习和掌握的知识点内容都作为考核的内容。课程中各章的内容均由若干知识点组成，在考试中成为考核知识点。因此，课程考试大纲中所规定的考试内容是以分解为考核知识点的方式给出的

2、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

3、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

4、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

5、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共6学分，建议总课时108学时，其中助学课时分配如下：

| 章次 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 土方工程 | 12 |
| 第2章 | 地基处理与基础工程 | 10 |
| 第3章 | 砌筑工程 | 10 |
| 第4章 | 混凝土结构工程 | 16 |
| 第5章 | 预应力混凝土工程 | 10 |
| 第6章 | 结构安装工程 | 10 |
| 第7章 | 屋面防水工程 | 8 |
| 第8章 | 装饰工程 | 12 |
| 第9章 | 墙体保温工程 | 10 |
| 第10章 | 冬季与雨季施工 | 10 |
| 合计 |  | 108 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为 20 %、"理解"为30 %、"应用"为 50  ％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题一般分为：单项选择题、多项选择题、名词解析、简答题、计算题、论述题。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

附录：  题型举例

一、单项选择题（下列各题中有A、B、C、D四个备选答案，其中只有一个是正确的，将答案代号填入相应题括号内）。

1、确定现浇混凝土施工缝位置的原则是（   ）

A 宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位

B 宜留置在结构受弯矩较小且便于施工的部位

C 宜留置在结构受弯矩和剪力较小且便于施工的部位

D 宜留置在构件的支座附近部位

2、钢丝绳的容许拉力计算公式：[P]≤α．R/k，其中 α是指（   ）
A 钢丝绳单根钢丝的破断拉力

B 钢丝绳所有绳钢丝的拉力总和
C 钢丝绳破断拉力换算系数

D 钢丝绳安全系数

二、多项选择题（下列各题的备选答案中有两个（包括两个）以上是正确答案，将答案代号填在相应题括号内）。

1、 后张预应力混凝土构件的第一 批应力损失(σlⅠ)包括（              ）

A 钢筋松弛损失      B 锚具变形损失       C 摩擦损失

D 砼徐变损失        E 砼压缩变形损失

2、大体积混凝土的浇筑方案有（                 ）

A 全面分层法      B 分段分层法    C 局部分层法

D 斜面分层法      E 垂直分层法

3、以下                 措施是防止钢筋锈蚀的主要措施。

A、提高整个混凝土的抗渗性，掺入外加剂；

B、提高混凝土迎水面的抗渗性，涂刷隔水剂、使用防水砂浆

C、提高钢筋的抗腐蚀性能。钢筋表面涂防腐层

D、缩短混凝土的龄期，掺入早强剂。

三、填空题

1、影响填土压实质量的主要因素为          、       和铺土厚度。

2、砌墙砖的强度等级用         表示，砂浆的强度等级用“M”表示。

3、混凝土是用        和砂（细骨料）和碎石（粗骨料）按一定的重量比例配合，加水搅拌成型后结硬而成。

4、钢筋依据《混凝土结构设计规范》分为热轧钢筋和           钢筋。

5、钢筋的连接方式有绑扎连接、焊接和           。

6、钢结构的连接方式有焊接、          连接和铆接。

四、解析下列名词或述语

- 土的可松性

- 钢筋量度差值

五、简答题

试述产生流砂的主要原因以及防止的途径和相应采取的技术措施。

六、计算题

某基坑长80m，宽60m，深8m，四面放坡，边坡坡度1：1.5。混凝土基础和地下室占有体积为24000m3，则应预留多少回填土？若多余土方外运，外运土方为多少？如果用载重为5m3的汽车外运，需要运多少车？（已知土的最初可松性系数为1.14，最终可松性系数为1.05）。

七、论述题

大体积混凝土施工时，为控制施工质量通常采用的施工方案有哪些，并对每一项施工方案作论述。